- [方案验证板]ADS1256高精度AD芯片验证

- PCB板使用说明

- 模拟量输入：

- 输入通道数：单端8路                         成品图:

- 输入信号范围：0V～+5V

- 采集分辨率：0.1mv

- 最大采样频率：30 KHz

- 输入  ：AIN0-AIN7

- 输入地：AGND

- 通信和电源 ：

- SCLK =  P1^5;                               端口连接：

- DIN  =  P1^3;

- DOUT =  P1^4;

- DRDY =  P1^6;

- CS   =  P1^1;

- PDWN =  3.3V

- RESET=  P1^2;

- GND

- GND

- 5V

- 单片机设置  ：  STC15F2K60S2   使用内部IRC时钟 11.0592MHZ

- 串口通信设置：  9600 无校验 1

- 寄存器定义参照ADS1256手册